## Sheet1
用户报警
| 报警点数 | 73 | 软元件格式 |  | 位
| 软元件 | 发生范围 | 基本报警注释号 | 描述 | 中层注释号 | 上层注释号 | 详细显示目标 | 详细号 | 复位 | 复位值 | 等级 | 组 | 邮件发送 | 确认软元件 | 确认通知软元件
0 | 1-1 D7000.b0 | ON | 1 | PLC1_Normal_Fault0.0—停机报警：循环杯满溢 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7000.b1 | ON | 2 | PLC1_Normal_Fault0.1—停机报警：反应杯满溢 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7000.b2 | ON | 3 | PLC1_Normal_Fault0.2—停机报警：分析仪漏液 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7000.b3 | ON | 4 | PLC1_Normal_Fault0.3—停机报警：立即停止 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7000.b4 | ON | 5 | PLC1_Normal_Fault0.4—停机报警：反应杯液位Sensor异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7000.b5 | ON | 6 | PLC1_Normal_Fault0.5—停机报警：紧急停止 |  |  |  |  | 有效 | 0
1 | 1-1 D7002.b0 | ON | 33 | PLC1_Normal_Warning0.0—报警：纯水桶满溢 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b1 | ON | 34 | PLC1_Normal_Warning0.1—报警：部件X需更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b2 | ON | 35 | PLC1_Normal_Warning0.2—报警：分析仪需保养 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b3 | ON | 36 | PLC1_Normal_Warning0.3—报警：药水1需添加 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b4 | ON | 37 | PLC1_Normal_Warning0.4—报警：药水2需添加 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b5 | ON | 38 | PLC1_Normal_Warning0.5—报警：药水3需添加 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b6 | ON | 39 | PLC1_Normal_Warning0.6—报警：药水4需添加 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b7 | ON | 40 | PLC1_Normal_Warning0.7—报警：药水5需添加 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b8 | ON | 41 | PLC1_Normal_Warning0.8—报警：药水6需添加 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b9 | ON | 42 | PLC1_Normal_Warning0.9—报警：循环杯液位Sensor异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b10 | ON | 43 | PLC1_Normal_Warning0.A—报警：反应杯液位Sensor异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7002.b11 | ON | 44 | PLC1_Normal_Warning0.B—报警：药水7需添加
2 | 1-1 D7003.b0 | ON | 49 | PLC1_Normal_Warning1.0—报警：注射泵需更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7003.b1 | ON | 50 | PLC1_Normal_Warning1.1—报警：电磁阀需要更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7003.b2 | ON | 51 | PLC1_Normal_Warning1.2—报警：mini2 需要更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7003.b3 | ON | 52 | PLC1_Normal_Warning1.3—报警：mini4 需要更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7003.b4 | ON | 53 | PLC1_Normal_Warning1.4—报警：UV sensor 需要更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7003.b5 | ON | 54 | PLC1_Normal_Warning1.5—报警：104 KA 需要更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7003.b6 | ON | 55 | PLC1_Normal_Warning1.6—报警：搅拌器需要更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7003.b7 | ON | 56 | PLC1_Normal_Warning1.7—报警：部件X需更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7003.b8 | ON | 57 | PLC1_Normal_Warning1.8—报警：部件X需更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7003.b9 | ON | 58 | PLC1_Normal_Warning1.9—报警：部件X需更换 |  |  |  |  | 有效 | 0
3 | 1-1 D7004.b0 | ON | 201 | PLC1_A1_Fault0.0—停机报警：送样超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7004.b1 | ON | 202 | PLC1_A1_Fault0.1—停机报警：取样超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
4 | 1-1 D7012.b0 | ON | 401 | PLC1_B1_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7012.b1 | ON | 402 | PLC1_B1_Fault0.1—停机报警：注射泵1通讯异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7012.b2 | ON | 403 | PLC1_B1_Fault0.2—停机报警：注射泵1饱管失败 |  |  |  |  | 有效 | 0
5 | 1-1 D7016.b0 | ON | 501 | PLC1_B2_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7016.b1 | ON | 502 | PLC1_B2_Fault0.1—停机报警：注射泵2通讯异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7016.b2 | ON | 503 | PLC1_B2_Fault0.2—停机报警：注射泵2饱管失败 |  |  |  |  | 有效 | 0
6 | 1-1 D7020.b0 | ON | 601 | PLC1_B3_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7020.b1 | ON | 602 | PLC1_B3_Fault0.1—停机报警：注射泵3通讯异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7020.b2 | ON | 603 | PLC1_B3_Fault0.2—停机报警：注射泵3饱管失败 |  |  |  |  | 有效 | 0
7 | 1-1 D7024.b0 | ON | 701 | PLC1_C1_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7024.b1 | ON | 702 | PLC1_C1_Fault0.1—停机报警：纯水超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
8 | 1-1 D7028.b0 | ON | 801 | PLC1_C2_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7028.b1 | ON | 802 | PLC1_C2_Fault0.1—停机报警：纯水超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
9 | 1-1 D7032.b0 | ON | 901 | PLC1_C3_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7032.b1 | ON | 902 | PLC1_C3_Fault0.1—停机报警：纯水超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
10 | 1-1 D7036.b0 | ON | 1001 | PLC1_C4_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
11 | 1-1 D7040.b0 | ON | 1101 | PLC1_C5_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7040.b1 | ON | 1102 | PLC1_C5_Fault0.1—停机报警：清洁液超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7040.b2 | ON | 1103 | PLC1_C5_Fault0.2—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
12 | 1-1 D7044.b0 | ON | 1201 | PLC1_C6_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
13 | 1-1 D7048.b0 | ON | 1301 | PLC1_C7_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
14 | 1-1 D7052.b0 | ON | 1401 | PLC1_D2_Fault0.0—停机报警：样液回退超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
15 | 1-1 D7064.b0 | ON | 1701 | PLC1_F1_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7064.b1 | ON | 1702 | PLC1_F1_Fault0.1—停机报警：纯水超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
16 | 1-1 D7068.b0 | ON | 1801 | PLC1_S1_Fault0.0—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7068.b1 | ON | 1802 | PLC1_S1_Fault0.1—停机报警：pH4供液超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7068.b2 | ON | 1803 | PLC1_S1_Fault0.2—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7068.b3 | ON | 1804 | PLC1_S1_Fault0.3—停机报警：PH4供液超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7068.b4 | ON | 1805 | PLC1_S1_Fault0.4—停机报警：pH4校正异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7068.b5 | ON | 1806 | PLC1_S1_Fault0.5—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7068.b6 | ON | 1807 | PLC1_S1_Fault0.6—停机报警：pH7供液超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7068.b7 | ON | 1808 | PLC1_S1_Fault0.7—停机报警：排废超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7068.b8 | ON | 1809 | PLC1_S1_Fault0.8—停机报警：pH7供液超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7068.b9 | ON | 1810 | PLC1_S1_Fault0.9—停机报警：pH7校正异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
17 | 1-1 D7069.b0 | ON | 1817 | PLC1_S1_Fault1.0—停机报警：pH7供液超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7069.b1 | ON | 1818 | PLC1_S1_Fault1.1—停机报警：pH7校正异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
18 | 1-1 D7070.b0 | ON | 1833 | PLC1_S1_Warning0.0—报警:斜率过低建议更换电极 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7070.b1 | ON | 1834 | PLC1_S1_Warning0.1—报警:斜率过低建议更换电极 |  |  |  |  | 有效 | 0
19 | 1-1 D7074.b0 | ON | 1933 | PLC1_Z1_Warning0.0—报警:纯水补给超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
20 | 1-1 D7076.b0 | ON | 2001 | PLC1_T1_Fault0.0—停机报警：纯水稀释超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7076.b15 | ON | 2016 | PLC1_T1_Fault0.F—停机报警：滴定超时 |  |  |  |  | 有效 | 0
21 | 1-1 D7078.b0 | ON | 2033 | PLC1_T1_Warning0.0—报警:pH滴定初始值异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 1-1 D7078.b1 | ON | 2034 | PLC1_T1_Warning0.1—报警:ORP滴定初始值异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
22 | 1-1 D7080.b0 | ON | 2101 | PLC1_D3_Fault0.0—停机报警：注射泵1通讯异常 |  |  |  |  | 有效 | 0
| 软元件号 | 随机 | 详细号 |  | 随机 | 基本报警注释号 | 随机 | 中层注释号 | 随机 | 上层注释号 | 随机 | 确认软元件 | 连续 | 确认通知软元件 | 连续